계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 가로공원로 가로등 개량공사

□ 사업개요

위 치	가로공원로(부천시 경계 ~ 강서구 경계)
공 사 개 요	가로등주 설치 1식, LED 등기구 1식 등
공 사 기 간	착공일로부터 5개월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	185,400천원
○ 심사금액 :	180,334천원
○ 절 감 액 :	5,066천원
○ 절 감 율 :	2.7%

□ 주요 심사내용

○ 일위대가 조정 : 가로등기구 설치 공종

- 가로등기구 설치품 정정 : 내선전공(0.224인→0.204인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음