계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2017년 은평뉴타운 분양조건부전세 시설물 보수공사 (기계설비)

□ 공사개요

위 치	서울특별시 은평구 은평뉴타운
개 요	○ 기계설비공사 - 배관 및 부속품 교체, 수전 및 위생도기 교체, 유량계 교체 등
기 간	착공일 ~ 2018. 4. 30.

□ 심사결과

○ 설계금액  :  42,910천원

○ 심사금액  :  42,246천원

○ 절 감 액  :       664천원

○ 절 감 률  :       1.55 %

□ 주요 심사내용

○ 원가계산 제비율 조정: 산업안전보건관리비 등 2종

- 산업안전보건관리비: 1.86% → 2.93%

- 간접노무비: 9.7% → 9.4%

○ 자재단가 조정: PVC관(VG2, D50) 등 12종

- PVC관(VG2, D50): 1,198원 → 950원, 감 248원/m

- 소켓(D50, 고무링접합식): 1,780원 → 1,510원, 감 270원/개

○ 일위대가 조정: 볼밸브(D15) 등 4종

- 볼밸브(D15)/개: 교체비 계상(철거 및 신설), 증 9,654원/개

- 계량기교체(D20, 원격식)/개: 배관공 0.135인 → 0.132인, 보통인부 0.121인 → 0.132인