계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2018년 물재생 기계설비 보수공사(연간단가)

□ 공사개요

위 치	난지물재생센터(물재생 1, 2처리장)
개 요	물재생 기계설비 보수
기 간	2018. 2. 20. ~ 2018. 12. 31.

□ 심사결과

○ 설계금액  :  500,000천원

○ 심사금액  :  479,927천원

○ 절 감 액  :     20,073천원

○ 절 감 률  :        4.01%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 시너(2종) 등 12종

- 시너(2종): 3,483원 → 1,780원, 감 1,703원/리터

○ 일위대가 조정: 스테인리스강관 배관교체(D80, 용접식) 등 37종

- 스테인리스강관 배관교체(D80, 용접식)/m: 보통인부 0.04인 → 0.045인

○ 제비율 조정: 산재보험료 등 2종

- 산재보험료: 노무비의 3.9% → 노무비의 4.05%(18년도 기준 적용)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음