계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 내부순환로(월곡IC) 구조개선 전기공사

□ 사업개요

위 치	내부순환로 월곡IC(성북구 하월곡동 67-77)
공사개요	가로등 및 교통관리시스템 설치 1식
공사기간	2019. 12월 ~ 2021. 12월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	467,247천원
◦ 심사금액 :	454,575천원
◦ 절 감 액 :	12,672천원
◦ 절 감 률 :	2.7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 용접봉 등 3개(조달청 단가 등)

- 용접봉 : 2,338원/kg → 2,140원/kg

- 맨홀뚜껑(회주철, Φ600㎜) : 145천원/조 → 92천원/조

◦ 일위대가 조정 : 압착단자 설치 등 11개 공종

- 압착단자(16㎟) 설치품 정정 : 저압케이블전공(0.081인 → 0.069인)

- LED 가로등기구(100W) 설치품 정정 : 내선전공(0.224인 → 0.204인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음