계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 경인로 도로조명 개선공사

□ 사업개요

위 치	구로구 경인로(고척교 ~ 오류IC)
공사개요	가로등주 교체 135본, LED가로등기구 설치 141등, LED보행등기구 설치 133등, 분전함 설치 6면, 배관 및 배선 1식
공사기간	2020년 5월 ~ 2020년 10월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	439,982천원
◦ 심사금액 :	434,049천원
◦ 절 감 액 :	5,933천원
◦ 절 감 률 :	1.3%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 고철 등 2개

- 고철 : 235원/kg → 260원/kg

- 고동 : 4,900원/kg → 6,050원/kg

◦ 일위대가 조정 : 현장교통정리원 배치 등 2개 공종

- 현장교통정리원(보통인부) 배치 : 직접노무비 → 경비로 적용

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서해안로 외 4개 노선 가로등 광원교체 공사

□ 사업개요

위 치	구로구 서해안로 외 4개 노선
공사개요	LED가로등기구 설치 497등, LED보행등기구 설치 345등, 배선 1식
공사기간	2020년 5월 ~ 2020년 9월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	212,202천원
◦ 심사금액 :	207,845천원
◦ 절 감 액 :	4,357천원
◦ 절 감 률 :	2.1%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 고철 등 2개

- 고철 : 235원/kg → 260원/kg

- 고동 : 4,900원/kg → 6,050원/kg

◦ 일위대가 조정

- 현장교통정리원(보통인부) 배치 : 직접노무비 → 경비로 적용

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음