계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 도봉2동 청소년문화의집 신축 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 도봉구 도봉동 58-2
공사개요	전력인입설비 1식, 전력간선설비 1식, 동력설비 1식, 전등·전열설비 1식, 태양광발전설비 1식, 케이블트레이설비 1식 등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	278,740천원
◦ 심사금액 :	267,547천원
◦ 절 감 액 :	11,193천원
◦ 절 감 률 :	4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 행거볼트 등 12개(조달청 단가 등)

- 행거볼트(M10×1000㎜) : 921원/개 → 900원/개

- 케이블표지시트 : 184원/m → 180원/m

◦ 일위대가 조정 : 절연전선 설치 등 25개 공종

절연전선(2.5㎟) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공: 0.01인/m → 내선전공: 0.008인/m)

케이블트레이(W150×H100) 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.23인/m → 내선전공: 0.2인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음