계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건  명 : 5호선 김포공항역 등 8역 승강장안전문(PSD) 제작설치

□ 개요

위 치	5호선 김포공항역 등 8역
개 요	○ 승강장안전문(PSD) 제작설치 - 대상 : 김포공항역, 광화문역, 왕십리역, 군자역 성수역, 방배역, 신림역, 을지로3가역 등 8개역 - 승강장안전문 제작설치(철거 포함)
기 간	계약일로부터 540일

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 19,927,874천원

◦ 심사금액  : 19,758,462천원

◦ 절 감 액  :     169,412천원

◦ 절 감 률  :          0.85%

□ 주요 심사내용

◦ 연강용 피복아크용접봉 등 자재단가 조정(조달청단가 등 실거래가격 적용)

- 연강용 피복아크용접봉(3.2mm)/kg : 2,784원 → 2,140원(감 644원)

- ㄷ형강(75×40×5×7T)/kg : 700원 → 680원(감 20원)

- 레이저거리측정장치/대 : 2,750천원 → 2,700천원(감 50천원)

◦ 접지 케이블 설치(10㎡) 등 노무공량 조정

- 접지 케이블 설치(10㎡)/m :

저압케이블전공 0.043인 → 0.033인(야간할증 반영)

□ 심사요청 부서 의견

◦ 이의사항 없음