계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 보안등 교체공사

□ 사업개요

위 치	탄천물재생센터 내
구 매 개 요	보안등주 설치 1식, 등기구 설치 1식, 전력케이블 설치 1식
공 사 기 간	착공일로부터 150일

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	335,800천원
○ 심사금액 :	310,421천원
○ 절 감 액 :	25,379천원
○ 절 감 율 :	7.6%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 클램프외 3종(조달청 단가 등)

- 클램프(22㎜) : 260원/개 → 225원/개

○ 일위대가 조정 : 압착단자 단말처리외 6개 공종

- 압착단자 단말처리 동시배열품 적용 : 저압케이블공(0.099인 →0.085인)

- 합성수지전선관 (ELP 30㎜) 설치품 정정

내선전공 0.056인 → 배전전공 0.009인, 보통인부 0.021인

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음