계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 종각역 전기실 노후설비 개량 전기공사

□ 사업개요

위 치	1호선 종각역 전기실
공사개요	고압배전반, 변압기반 , 저압배전반 교체(이설)공사 1식
공사기간	착공일로부터 300일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	726,365천원
◦ 심사금액:	717,561천원
◦ 절 감 액:	8,804천원
◦ 절 감 률:	1.2%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 제어케이블 외 23종(조달청단가)

제어케이블(F-CVV 2.5㎟×4C): 1,402원/m → 1,365원/m

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 35개 공종

절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.01인/m → 0.009인/m)

LED 등기구(30W) 설치 품 조정

(내선전공: 0.117인/개 → 0.163인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음