계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명: 종로5가역 전기실 노후설비 개량 전기공사

□ 사업개요

위 치	1호선 종로5가역 전기실
공사개요	트레이 설치공사 1식, 배전반 이설공사 1식, 전등공사 1식 등
공사기간	착공일로부터 280일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	821,760천원
◦ 심사금액:	802,687천원
◦ 절 감 액:	19,073천원
◦ 절 감 률:	2.3%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 압착단자 외 10종(조달청단가 등)

압착단자(4㎟) : 50원/개 → 34원/개

산소가스 : 288원/ℓ → 2.22원/ℓ

◦ 일위대가 조정: 압착슬리브 설치 외 7개 공종

압착슬리브(10㎟) 설치 품 조정

(내선전공 : 0.018인/개 → 0인/개)

케이블트레이(W400×H100) 설치 서울형품셈 적용

(내선전공 : 0.3인/m → 0.25인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음