계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 천호 외 2역 승강편의시설 설치 전기공사

□ 사업개요

위 치	5호선 천호역 6번 출구, 6호선 마포구청역 8번 출구, 7호선 하계역 3번 출구
구 매 개 요	조명설치공사, 전력간선 설치공사, 동력 설치공사 등
공 사 기 간	착공일로부터 480일

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	331,000천원
○ 심사금액 :	323,249천원
○ 절 감 액 :	7,751천원
○ 절 감 율 :	2.3%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 접지케이블 외 11종(조달청 단가 등)

- 접지케이블(16㎟) : 1,380원/m → 1,363원/m

- 누전차단기(2P) : 39천원/개 → 35천원/개

○ 일위대가 조정 : 전선 설치 등 25종

- 전선(HFIX 2.5㎟)설치 서울형품셈 적용: 내선전공(0.01인 → 0.008인)

- 러그단자(16㎟) 동시포설 품 적용 : 저압케이블공(0.15인 → 0.13인)

- LED매입등(17W) 설치품 정정 : 내선전공(0.273인 → 0.242인)