계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명: 동부간선로 침수대비 교통차단 감시용 CCTV 영상설비 구축공사

□ 사업개요

위 치	동부간선로(의정부시계~용비교) 및 서울시설공단 교통관리센터
공사개요	현장 CCTV 설치 44개소, 센터 영상분배․저장․제어서버 설치 4대, 네트워크 스위치 설치 5대,
공사기간	착공일로부터 2019년 4월 30일까지

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	631,273천원
◦ 심사금액:	574,706천원
◦ 절 감 액:	56,567천원
◦ 절 감 률:	9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 전선관 외 5종(조달청단가 등)

플렉시블 전선관(16mm): 1,770원/m → 752원/m

◦ 일위대가 조정: 광케이블 성단 외 1개 공종

서지보호기(전원용) 설치 품 조정

(통신내선공: 0.264인/개 → 0.211인/개)

◦ 추정금액 3억원 이상이므로 퇴직공제부금비(968,330원) 반영

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정: 1.86%+5,346천원 → 1.85%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음