원가심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 안양천 횡단보도교 설치 통신공사

□ 사업개요

위 치	금천구 금천현대아파트(안양천 동측)~독산1동 분소지역(안양천 서측)
공사개요	광케이블 설치공사 1식, CCTV설치공사 1식 등
공사기간	착공일로부터 ’20. 12. 31.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	26,854천원
◦ 심사금액:	24,713천원
◦ 절 감 액:	2,141천원
◦ 절 감 률:	8.0%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : UTP케이블외 2종(조달청단가)

UTP케이블(cat 6 4P) : 670원/m → 418원/m

◦ 일위대가 조정 : 풀박스 설치외 3개 공종

풀박스 설치 서울형품셈 적용 : 내선전공(0.22인 → 0.15인)

앵커(3/8”)설치품 정정 : 내선전공(0.22인 → 0.15인)

◦ 퇴직공제부금비 삭제(3억원 이하)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음