계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 서남물재생센터 자동제어시스템 교체

□ 사업개요

위 치	서남물재생센터
공사개요	중앙제어설비 개량 1식, 감시제어설비 개량 1식, 기타 1식
공사기간	계약일로부터 150일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	940,000천원
◦ 심사금액:	894,797천원
◦ 절 감 액:	45,203천원
◦ 절 감 률:	4.8%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 제어케이블 외 21종(조달청 단가 등)

- 제어케이블(F-CVV-S 2C×1.5㎟): 983원/m → 972원/m

- 강제전선관(36㎜): 4,140원/m → 3,357원/m

◦ 일위대가 조정: HMI 종합설치 1개 공종

- HMI 종합설치 품 조정

․통신관련산업기사: 0.02인/식 → 0.2인/식

․S/W시험사: 0.23인/식 → 0.58인/식

․H/W시험사: 1.23인/식 → 0.32인/식

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정: 대상액 5억원 미만

- 대상액×1.2%+3,250천원 → 대상액×1.85%×1.2

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음