계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 2019년 3호선 불광역 등 3역 노후 에스컬레이터 개량 전기공사

□ 사업개요

위 치	3호선 연신내역, 불광역, 4호선 삼각지역
공사개요	전력간선공사 1식, 전등공사 1식
공사기간	착공일로부터 350일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	387,000천원
◦ 심사금액:	376,899천원
◦ 절 감 액:	10,101천원
◦ 절 감 률:	2.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 전산볼트 외 2종(조달청단가)

전산볼트(M10×L1000): 921원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 접지선 설치 외 8개 공종

접지선(F-GV 25㎟) 설치 품 조정

(내선전공: 0.023인/m → 0.011인/m)

동관단자(1HOLE 50㎟) 설치 품 조정

(내선전공: 0.108인/개 → 0.092인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음