계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 개봉2동 주민센터 신축 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	구로구 개봉동 261-6 외 2필지(261-7, 261-8)
공사개요	방송설비 공사, TV설비공사, 케이블 설치공사 등
공사기간	계약일로부터 ’20. 11월 까지

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	303,160천원
◦ 심사금액:	279,510천원
◦ 절 감 액:	23,650천원
◦ 절 감 률:	7.8%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : Hi-Tec 트레이 외 4개(조달단가 등)

- Hi-Tec트레이(300x100) : 19,610원/m → 16,445원/m

- 행거볼프(M10) :  921원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정 : 케이블트레이 지지대 설치 외 21개 공종

- 캐이블트레이지지대 설치품 정정 : 내선전공(0.036인 → 0.008인)

- 강제전선관(16C) 설치품 정정 : 통신내선공(0.096인 → 0.08인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음