계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 금천소방서 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 1054-8 외 14필지
공사개요	- 특고압 수전설비 600kVA, 태양광 발전설비 76kw - 전등·전열설비, 냉난방설비, 접지 및 피뢰설비 등
공사기간	2020. 5월 ~ 2021. 7월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	1,206,744천원
◦ 심사금액 :	1,159,675천원
◦ 절 감 액 :	47,069천원
◦ 절 감 률 :	3.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 행어볼트 등 12개(조달청 단가 등)

- 행어볼트(∮9×1000㎜) : 1,160원/개 → 900원/개

- 접지단자함(5CCT) : 292,500원/개 → 187,900원/개

◦ 일위대가 조정 : 절연전선 설치 등 25개 공종

절연전선(1.78㎜) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공: 0.01인/m → 내선전공: 0.008인/m)

케이블트레이(W200×H100) 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.23인/m → 내선전공: 0.2인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음