계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 지하공동구 비난연성 노후 케이블 교체 전기공사

□ 사업개요

위 치	중랑물재생센터 지하 공동구
공 사 개 요	특고압케이블설치공사 1식, 고압케이블설치공사 1식 등
공 사 기 간	착공일로부터 210일

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	565,700천원
○ 심사금액 :	533,285천원
○ 절 감 액 :	32,415천원
○ 절 감 율 :	5.7%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 케이블단말접속재(조달단가)

- 케이블단말접속재(325㎟) : 47,700원/개 → 46,500원/개

○ 일위대가 조정 : 케이블 설치 외 14개 공종

- 케이블(F-CV 240㎟) 설치 품 정정 : 저압케이블공(0.0346인 → 0.0277인)

- 강제전선관 철거 품 정정 : 내선전공(0.194인 → 0.027인)

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음