계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: BT-IT 융합센터 건립 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성북구 하월곡동 96-113 외 4
공사개요	수변전설비, 전력간선설비, 동력설비, 전열설비, 전등설비, 접지설비, 자동제어설비, CABLE TRAY설비 등
공사기간	2020. 4.~ 2021. 2.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	1,234,350천원
◦ 심사금액:	1,165,729천원
◦ 절 감 액:	68,621천원
◦ 절 감 률:	5.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 10종(조달청단가 적용)

행거볼트(∮9×1000㎜): 1,160원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 전선관 지지행거 설치 외 30개 공종

전선관 지지행거 설치 품 조정

(내선전공: 0.054인/개소 → 내선전공: 0.036인/개소)

절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 조정

(내선전공: 0.01인/m → 내선전공: 0.008인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음