계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 반포달빛 무지개 분수 경관조명등 교체공사

□ 사업개요

위 치	반포대교 교량 상부
공 사 개 요	등기구 철거 1식, 경관조명 1식 등
공 사 기 간	’20. 6월 ~ ’20. 9월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액 :	173,140천원
○ 심사금액 :	172,079천원
○ 절 감 액 :	1,061천원
○ 절 감 율 :	0.6%

□ 주요 심사내용

○ 산업안전관리비 요율 정정 : 2.93% x 1.2 → 1.85% x 1.2

○ 공구손료 정정 : 경비 → 재료비

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음