계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 턴스타일 개집표기 개량공사

□ 사업개요

위 치	1호선 서울역, 2호선 강남역, 홍대입구역, 3호선 지축역 내
공사개요	턴스타일 개집표기 이설 및 철거공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2020. 6. ~ 2020. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	529,900천원
◦ 심사금액:	511,061천원
◦ 절 감 액:	18,839천원
◦ 절 감 률:	3.6%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 케이블덕트 외 4종(조달청단가 적용)

케이블덕트(W300×H100): 31,540원/m → 15,950원/m

◦ 일위대가 조정: 앵커볼트 설치 외 12개 공종

앵커볼트(13㎜ 이하) 설치 서울형품셈 적용

(통신내선공: 0.08인/개 → 0.036인/개)

케이블(CPEV 0.65㎜ 5P) 설치 품 조정

(통신케이블공/보통인부: 0.018인/0인 → 0.0059인/0.0092인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음