계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건명: 2020년 방범용 CCTV 시스템 구축

□ 구매 개요

◦ 고화질 CCTV 카메라 신설 136개소, CCTV 전용자가통신망 구축 1식, 광통신장비 87대 설치, 기타 1식

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	1,087,853천 원
◦ 심사금액:	1,069,134천 원
◦ 절 감 액:	18,719천 원
◦ 절 감 률:	1.7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 전원케이블 외 2종(조달청단가 적용)

- 전원케이블(F-CV 4㎟×2C): 2,000원/m → 1,122원/m

◦ 일위대가 조정: 누전차단기 설치 2개 공종

- 누전차단기(30AF, 20A) 설치 품 조정

(내선전공: 0.19인/개 → 0.133인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음