계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 1~4호선 내진보강 전자공사(2차)

□ 사업개요

위 치	1호선 종로5가역 등 23역
공사개요	내진보강 전자공사 1식
공사기간	2020. 8.~2023.01.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	978,235천 원
◦ 심사금액:	966,192천 원
◦ 절 감 액:	12,043천 원
◦ 절 감 률:	1.2%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정: 플로어닥트 설치 외 3개 공종

플로어닥트(300×50) 설치 품 조정

(통신내선공: 0.87인/m → 통신내선공: 0.7인/m)

인터폰 케이블(CPEV 0.65㎜/5P) 설치 품 조정

(통신케이블공: 0.0059인/m, 보통인부: 0.0095인/m →

통신케이블공: 0.0059인/m, 보통인부: 0.0092인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음