계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 성내천 생태하천 조성 전기공사

□ 사업개요

위 치	성내천 하류 배수갑문 ~ 한강 합류부, L=0.9㎞
공사개요	동력공사 1식, 계측제어공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 12개월

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	395,026천 원
◦ 심사금액:	363,811천 원
◦ 절 감 액:	31,215천 원
◦ 절 감 률:	7.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 경질비닐전선관 외 1개 공종(조달청단가 적용)

경질비닐전선관(Hi 36㎜): 854원/m → 764원/m

◦ 일위대가 조정: 케이블 설치 품 조정

케이블(0.6/1㎸ F-CV 1C×35㎟) 설치 3열 동시작업 적용

(저압케이블전공: 0.036인/m → 0.031인/m)

◦ 원가계산 제비율(산업안전보건관리비) 조정

대상액×1.86%+5,349천 원 → 대상액×2.93%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음