계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 금융기관 서울사무소 및 금융 네트워킹 공간 조성 공사(전기)

□ 사업개요

위 치	서울 영등포구 국제금융로 10 One IFC 16층
공사개요	전력간선설비 1식, 전등 및 전열설비 1식, 케이블트레이 설치 1식 등
공사기간	계약일로부터 60일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	514,386천원
◦ 심사금액 :	496,311천원
◦ 절 감 액 :	18,075천원
◦ 절 감 률 :	3.5%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 전선 등 6개(조달청 단가 등)

- 전선(F-GV 4㎟) : 528원/m → 507원/m

- 행어볼트(∮9×1000㎜) : 930원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정 : 전선관지지행거 설치 등 19개 공종

- 전선관지지행거 설치 품 조정

(내선전공: 0.054인/개소 → 내선전공: 0.036인/개소)

- 케이블트레이(W150×100H) 설치 품 조정

(내선전공: 0.23인/m → 내선전공: 0.2인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음