계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 금융기관 서울사무소 및 금융 네트워킹 공간 조성 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 영등포구 국제금융로 10 One IFC 16층
공사개요	통합배선 설비공사 1식, AV 설비공사 1식, 케이블트레이 설비 공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	착공일로부터 60일

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	394,818천 원
◦ 심사금액:	386,069천 원
◦ 절 감 액:	8,749천 원
◦ 절 감 률:	2.2%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 4종(조달청단가 적용)

행거볼트(φ9×1,000㎜): 1,160원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 펀칭형 케이블트레이 설치 외 6개 공종

펀칭형 케이블트레이(W150×H100) 설치 품 조정

(통신내선공: 0.294인/m → 통신내선공: 0.288인/m)

케이블(HDMI 01E) 설치 품 조정

(통신케이블공: 0.018인/m → 0.016인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음