계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 5호선 방화역 등 27역 승강장 안전문 통신케이블 교체공사

□ 사업개요

위 치	5호선 방화역 등 27역
공사개요	통신케이블 교체공사 1식
공사기간	착공일로부터 120일

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	438,654천 원
◦ 심사금액:	431,144천 원
◦ 절 감 액:	7,510천 원
◦ 절 감 률:	1.7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 전선관 외 4종(조달청단가 적용)

후강전선관(16㎜): 1,860원/m → 1,580원/m

파이프행거(16㎜): 606원/개 → 303원/개

◦ 일위대가 조정: 파이프행거 설치 외 1개 공종

파이프행거(16㎜) 설치(야간, 천정속) 품 조정

(내선전공: 0.117인/개 → 내선전공: 0.1인/개)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음