계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	시청②역 대합실 및 승강장
공사개요	안테나 케이블 포설 및 이설공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2019. 1. 31.~2021. 7. 18.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	277,095천 원
◦ 심사금액:	267,405천 원
◦ 절 감 액:	9,690천 원
◦ 절 감 률:	3.5%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정: FEEDER 케이블 설치 외 1개 공종

- 신규 공종(FEEDER 케이블 설치) 노임단가 2020년 하반기 노임단가 적용

․ 무선안테나공: 251,889원 → 273,124원×협의률

․ 통신케이블공: 314,268원 → 343,333원×협의률

◦ 원가계산 제비율 조정

- 산재보험료율 조정: 4.05% → 3.73%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음