계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 새로운 광화문광장 조성 옥외 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 세종로
공사개요	가로등 설비공사 1식, 신호등공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2020. 11. ~ 2021. 3. 31.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	1,435,990천 원
◦ 심사금액:	1,214,257천 원
◦ 절 감 액:	221,733천 원
◦ 절 감 률:	15.4%

□ 주요 심사내용

◦ 자재대가 조정: 접지선 외 14종

접지선(F-GV 6㎟): 584원/m → 576원/m

폴리에틸렌케이블(F-CV 1C×16㎟): 1,497원/m → 1,421원/m

◦ 일위대가 조정: 보행신호등 설치 외 58개 공종

보행신호등(LED 1면 2색) 설치품 조정

(내선전공․보통인부: 0.54․0.36인/개 → 0.3․0.2인/개)

◦ 트럭탑재형 크레인 운전사 직종 조정: 건설기계운전사 → 화물차운전사

◦ 야간할증 조정: 기본품+(기본품×187.5%) → 기본품+(기본품×87.5%)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음