계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 새로운 광화문광장 조성 옥외 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 세종로 1-67, 1-68 일대
공사개요	CCTV설비공사 1식, WIFI망 공사 1식, BIS설비공사 1식 등
공사기간	2020. 11. ~ 2021. 3. 31

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	985,640천원
◦ 심사금액 :	919,731천원
◦ 절 감 액 :	65,909천원
◦ 절 감 률 :	6.7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 접지봉 등 19개(조달청 단가 등)

- 접지봉(14∮×1000㎜) : 3,900원/개 → 2,880원/개

- 전선(F-GV 16㎟) : 1,673원/m → 1,360원/m

◦ 일위대가 조정 : 압착단자 설치 등 17개 공종

- 압착단자(16㎟) 설치 품 조정

(저압케이블전공: 0.36인/개 → 0.07인/개)

- 안내표지판 설치 품 조정

(통신설비공 및 보통인부: 0.12인/개소 → 0.11인/개소)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음