계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 강북노동자복지관 증축 및 리모델링 정보통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 마포구 아현동 711-2
공사개요	통합배선설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 비상벨 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2020. 11. ~ 2022. 3.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	232,298천 원
◦ 심사금액:	227,501천 원
◦ 절 감 액:	4,797천 원
◦ 절 감 률:	2.1%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 8종(조달청단가 적용)

행거볼트(M10×1,000㎜): 921원/m → 900원/m

◦ 일위대가 조정: 경질비닐전선관 노출 설치 외 7개 공종

파이프행거를 이용한 경질비닐전선관(Hi 16㎜) 노출 설치 품 조정

(내선전공: 0.06인/m → 내선전공: 0.05인/m)

스피커케이블(5.6㎟-4C 이하) 설치 품 조정

(통신케이블공: 0.018인/m → 통신내선공: 0.014인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음