서울특별시 고시 제2017 -   호

서울특별시 화재경계지구 현황 고시

「소방기본법」제13조(화재경계지구의 지정 등) 및 같은 법 시행령 제4조(화재경계지구의 지정대상지역 등)에 따른 화재경계지구 현황을 다음과 같이 고시합니다.

2017년   월   일

서울특별시장

1. 화재경계지구 현황

○ 소방서별 지정 현황 (붙임 참조)

(단위 : 지구)

소방서 구분	계	종로	중부	동대문	영등포	성북	강남	강동	마포
	21	9	3	1	3	1	1	2	1
시장지역	8	3	1	1	1	-	-	1	1
공장밀집지역	2	1	1	-	-	-	-	-	-
목조밀집지역	11	5	1	-	2	1	1	1	-

○ 전년 대비 비교

(단위 : 지구 / 동 / ㎡)

구분 연도	계	지역 분류			동수	면적
		시장지역	공장밀집지역	목조밀집지역
2017년	21	8	2	11	2,967	598,966.38
2016년	22	8	2	12	3,049	601,066.38
증감	-1	-	-	-1	▽82	▽21,000

	전년 대비 변경사항
▪ 지정 해제 : 목조밀집지역 1개소 (동대문구 전농동 윤락가지역) ※ 청량리4재정비 촉진구역 도시환경정비사업 시행에 따라 심의회 개최 후 지정 해제

○ 지정 근거  ※ 소방기본법 제13조 및 같은 법 시행령 제4조 관련

- 화재가 발생할 우려가 높거나 화재가 발생하는 경우 그로 인하여 피해가 클 것으로 예상되는 일정한 구역으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 지역 중 주변의 지리적 여건 및 특성, 소방시설 현황 등을 종합적으로 판단하여 지정

①시장지역 ②공장‧창고가 밀집한 지역 ③목조건물이 밀집한 지역 ④위험물의 저장 및 처리시설이 밀집한 지역 ⑤석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역 ⑥소방시설‧소방용수시설 또는 소방출동로가 없는 지역 ⑦그 밖에 소방청장․소방본부장 또는 소방서장이 화재경계지구로 지정할 필요가 있다고 인정하는 지역

2. 발효 시점 : 서울시보 고시 일자

3. 주요 추진사항  ※ 소방기본법 제13조 및 같은 법 시행령 제4조 관련

○ 소방특별조사

- 소방본부장이나 소방서장은 화재경계지구 안의 소방대상물의 위치‧구조 및 설비 등에 대하여 「소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률」제4조에 따른 소방특별조사를 연 1회 이상 실시하여야 한다.

○ 소방설비의 설치

- 소방본부장이나 소방서장은 소방특별조사를 한 결과 화재의 예방과 경계를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 관계인에게 소방용수시설, 소화기구, 그 밖에 소방에 필요한 설비의 설치를 명할 수 있다.

○ 훈련 및 교육

- 소방본부장이나 소방서장은 화재경계지구 안의 관계인에 대하여 소방상 필요한 훈련 및 교육을 연 1회 이상 실시할 수 있다. (관계인에게 훈련 또는 교육 10일 전까지 그 사실을 통보하여야 한다.)

붙임 : 화재경계지구 현황 1부.  끝.

(붙 임)

화재경계지구 현황

소방재난본부

연번	관 할 소방서	지역 구분	지 구 명 (위 치)	건 물 구 조	동 수 (점포수)	주택 호수	건축 연도	지정 일자
계	8개	-	21개 지구	연면적 598,966.38㎡	2,967동 (6,639개소)	2,520호	-	-
1	종 로	목조 밀집	돈의동 쪽방지역 일대 (종로구 돈의동 103번지 일대)	한식 목조 와가 1-2층 연3,630㎡	89 (13)	85	1945	‘86. 01.30
2		시장 지역	예지동 시장(상가밀집)지역 (종로구 예지동 66번지 일대)	한식 목조와가. 스레트가 연26,060㎡	182 (1,700)	15	1965	‘93. 07.26
3		시장 지역	장사동 시장(상가밀집)지역 (종로구 장사동 63번지 일대)	한식 목조 와가. 철근조 스레트가 연26,649.97㎡	208 (1,181)	82	1948	‘93. 07.26
4		공장 밀집	관수동 작업장밀집지역 (종로구 관수동 58번지 일대)	한식목조 와가 스레트가(일부철근조) 연15,985㎡	87 (236)	-	1947	‘93. 07.26
5		시장 지역	창신동 만물시장(상가)지역 (종로구 창신동 360번지 일대)	양식 목조 R-C조 (기와 스레트가) 연13,460㎡	78 (188)	120	1979	‘86. 01.30
6		목조 밀집 (한옥)	북촌 한옥마을 1구역 (종로구 북촌로11길 33 ~ 북촌로11다길 41 일대)	한식 목조와가. 벽돌조, 스라브가 연77,000㎡	250 ( - )	250	1970	‘13. 10.04
7		목조 밀집 (한옥)	북촌 한옥마을 2구역 (가회동11번지 ~ 계동 일부)	벽돌조 와가(슬라브가) 1~5 층 연106,960㎡	353 ( - )	353	1960	‘13. 10.04
8		목조 밀집 (한옥)	서측 한옥마을 (체부동, 필운동 일부)	목조, 한옥, 연와조, 철근콘크리트조, 벽돌조 등 연26,853㎡	167 (77)	128	1960	‘13. 10.04
9		목조 밀집	인사동 문화의 거리 (종로구 관훈동 30번지 일대)	한식 목조와가 및 스레트가 1-2층 연6,140㎡	27 (24)	24	1970	‘13. 10.04
10	중 부	시장 지역	남대문로1번가지역 (중구 남창동 47,48,49번지 일대)	양식.철근,블럭,벽돌조.스라브 연5,764.56㎡	29 (334)	-	1956	‘86. 01.30
11		공장 밀집	인현동 공장(인쇄작업장)지역 (중구 인현동 193번지 일대)	일식.양식(기와.스레트가) 연30,960㎡	291 (870)	40	1978	‘86. 01.30
12		목조 밀집	황학동 지역(주거) (중구 황학동 754번지 일대)	일식 목조 기와. 스레트가 연11,873㎡	151 (163)	8	1945	‘86. 01.30

연번	관 할 소방서	지구 구분	지 구 명 (위 치)	건 물 구 조	동 수 (점포수)	주택 호수	건축 연도	지정 일자
13	동대문	시장 지역	청량리 유사시장지역 (동대문구 제기동 585-1~6 청량리동 73, 777-793번지 일대)	한식 와가 스레트가 1~3층 5개 블럭 연4,422.65㎡	31 (87)	-	1950	‘02. 04.30
14	영등포	시장 지역	영등포동 중앙시장지역 (영등포구 영등포2가 333~428 영등포동5가 2~163번지 일대)	양식 벽돌조 와가, 철근 R.C조 스라브가 연74,933.5㎡	343 (1,072)	118	1950 ~ 1997	‘86. 01.30
15		목조 밀집	영등포동 쪽방지역 (영등포구 영등포동 411-10 영등포동4가 418, 422, 423일대 문래동1가 1-1, 2-1, 2-5)	목조, 블록조 와가, 슬레이트가 1~3층 연5,936.7㎡	67 ( - )	541	1960 ~ 1970	‘01. 05.21
16		목조 밀집	영등포동 윤락가지역 (영등포구 영등포동4가 411~435 외)	양식 블록조 와가 1-3층 연2,545.7㎡	6 (40)	-	1960 ~ 1970	‘02. 04.24
17	성 북	목조 밀집	월곡동 윤락가지역 (성북구 월곡동 88 외)	벽돌조(브럭조), 스라브가 (슬레이트, 와가) 1-5층 연50,400㎡	125 (207)	155	1970	‘02. 04.30
18	강 남	목조 밀집	구룡마을 목조밀집지역(주거) (강남구 개포동 570 일대)	가건물1층(떡솜+비닐+ 합판+스치로폼) 연58,280㎡	332 ( - )	332	1980	‘02. 04.24
19	강 동	시장 지역	천호시장지역 (강동구 천호4동420~422번지)	양식 철근조 스라브가 연 13,791.3㎡	7 (197)	17	1966 ~ 1975	‘86. 01.30
20		목조 밀집	천호동 윤락가지역 (강동구 천호4동 417~424번지일대)	양식 철근조 슬라브가 -1~3층 연8,064㎡	41 (48)	-	1966 ~ 1975	‘02. 04.30
21	마 포	시장 지역	아현유사시장지역 (마포구 아현2동 327번지 일대)	양식 벽돌조 스라브가 (목조와가)연10,357㎡	103 (202)	252	1920	‘86. 01.30