서울특별시고시 제2016-292호

도시계획시설(전기공급설비) 결정 및 지형도면 고시

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 같은법 시행령 제25조의 규정에 따라 다음과 같이 도시관리계획(도시계획시설:전기공급설비)을 결정 고시하고, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면을 작성하여 이를 고시합니다.

2016년   9월   일

서 울 특 별 시 장

1. 결정취지 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호에 의한 도시계획시설 결정에 관한 사항으로서, 중구·종로구 지역의 전력소요량 급증에 따른 정전발생 예방 및 안정적인 전력공급을 통하여 이용자의 편익증진 및 전력공급 신뢰도 향상을 도모하고자함.

2. 도시관리계획

가. 도시계획시설(전기공급설비) 결정 조서

구분	시설명	위치					면적 (㎡)	최초 결정일	비고
		구분	기점	종점	경과지	연장(m)
신설	전기 공급 설비	송전선로	중구 무교동 93	종로구 관수동 150-6	청계천로	1,035.0 (심도 21.6m~29.9m)	2,922.8	-	도 로 (중로3류),하 천 중복결정

나. 결정 사유서

구분	시설명	결정(변경)내용	결정(변경)사유
신설	전기공급설비	•위치 : 중구 무교동 93 ~ 종로구 관수동 150-6 •연장 : 1,035.0m	•중구·종로구 지역의 하절기 및 동절기 전력수요 피크시 전력공급 용량 최대부하 발생에 따른 정전이 우려되는 바, •중구·종로구지역의 전력수요증가에 따른 공급능력 확충으로 전력을 안정적으로 공급하여 이용자의 편익증진 및 전력공급 신뢰도 향상을 도모하고자 함.

3. 관계도면 : 도시계획시설(전기공급설비) 결정도(열람장소에 비치한 도면과 같음)

※ 첨부된 지형도면은 참고용 도면이므로 측량, 그 밖의 용도로 사용할 수 없습니다.

4. 관련서류

시민의 열람편의를 위하여 관계도서는 서울특별시 시설계획과(☎02-2133-8407) 및 중구청 도심재생과(☎02-3396-5755)에 비치하고 있습니다.

※ 고시문 및 지형도면 등은 서울 도시계획 포털(http://urban.seoul.go.kr) 및 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)에 게시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.