고시원 소방특별조사 결과 보고서

□ 소방특별조사 개요

○ 기   간 : 2014. 4. 10. ~ 4. 21.

○ 대   상 : 성지고시텔 등 44개소 중 기실시대상14개소를 제외한 30개소 실시

○ 인   원 :  2 개반 4명 (소방 4, 건축0, 전기0, 가스0, 기타0)

□ 소방특별조사 결과

○ 점검결과

구분	대상	결과			세부불량내용(건)					현지 시정	교육 인원
		양호	불량	폐업	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	44	27	3		3	3				14	33
고시원	30	27	3		3	3				14	33
기실시	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 기타대상 : 소방서별 자체적으로 추진한 대상

○ 주요불량 내용 및 조치 사항

- (지구경종 작동불량, 자동화재탐지설비 감지기 작동불량 등)

□ 소방특별조사 결과 나타난 주요 문제점 및 제도개선 사항

○ 영업주가 상주하지 않는 경우 종업원의 소방시설에 대한 관심부족

○ 경미한 소방시설의 작동불량에 대하여 방치하는 경우가 많음

□ 기타 수범사례 등

○ 특이사항 없음