환경측정기기 정도검사 주기

제정 2005.01.01.  국립환경과학원 고시 제2004-29호

정정 2005.01.06.  국립환경과학원 고시 제2005-01호

개정 2007.05.03.  국립환경과학원 고시 제2007-05호

제정 2008.12.03.  국립환경과학원 고시 제2008-39호

개정 2009.09.24.  국립환경과학원 고시 제2009-33호

개정 2012.08.23.  국립환경과학원 고시 제2012-20호

개정 2012.11.29.  국립환경과학원 고시 제2012-43호

분 야	대 상 기 기	정도검사주기 [개정안]
		1차 (년)	2차 (년)	3차 이후 (년)
가. 자동차분야	(1) 원동기동력계 및 그 부속기기	2	1	1
	(2) 차대동력계 및 그 부속기기	2	1	1
	(3) 원동기 및 차대동력계용 배출가스 측정장치 및 그 부속기기	2	1	1
	(4) 증발가스 분석기 및 그 부속기기	2	1	1
	(5) 입자형태물질 측정기 및 그 부속기기	2	1	1
	(6) 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소)분석기, 공기과잉률 측정기 및 그 부속기기	2	1	1
	(7) 매연측정기	2	1	1
	(8) 매연측정기용 비디오카메라 및 그 부속기기	2	2	2
	(9) 운행차 배출가스 원격측정기 및 그 부속기기	2	1	1
나. 대기분야	(1) 대기배출가스측정기 및 그 부속기기
	(가) CO, NOx, SO2, O2 및 THC 측정기기	2	2	2
	(나) NOx, SO2 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2	2
	(2) 굴뚝배출가스자동측정기 및 그 부속기기
	(가) 먼지	2	2	1
	(나) 가스	2	2	1
	(다) NOx, SO2 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2	1
	(라) 유속계	2	2	1
	(3) 대기연속자동측정기 및 그 부속기기(각 항목별)	2	2	1
	(4) 굴뚝시료채취장치 및 그 부속기기	2	2	2
다. 수질분야	(1) 용존산소 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
	(2) 화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
	(3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
	(4) 총질소 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
	(5) 총인 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
	(6) 총유기탄소 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
	(7) 수소이온농도 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	2
	(8) 부유물질량 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1
라. 먹는물 분야	(1) 탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	2
	(2) 잔류염소 연속자동측정기 및 그 부속기기	2	2	2
마. 소음․ 진동분야	(1) 소음계 및 그 부속기기	2	2	2
	(2) 진동레벨계 및 그 부속기기	2	2	1
바. 토양분야	(1) 지하매설저장시설 누출측정기기 및 그 부속기기	2	2	1
	(2) 지상저장시설 액상부 누출 측정기 및 그 부속기기	2	2	1
사. 실내공기질분야	(1) 실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼지․휘발성 유기화합물․석면 및 총부유세균)시료채취장치 및 그 부속기기	2	2	1
	(2) 실내공간오염물질(포름알데히드․미세먼저․일산화탄소․이산화탄소․오존․이산화질소 및 라돈) 자동측정기 및 그 부속기기	2	2	1

부   칙(2012.08.23)

1. 이 고시는 2012년 9월 1일부터 시행함.

2. 재검토기한

「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 8월 31일까지로 함.

부   칙(2012.11.29)

1. 이 고시는 2013년 1월 1일부터 시행함.