액화염소 시설 점검표 (취수장)

1. 일반현황

업 소 명	뚝도아리수정수센터	대 표 자	소 장	전화번호	대표전화 02-3146-5500
소 재 지	서울특별시 광진구 자양로 273

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 용 기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 용기검사기간 경과 점검 - 용기 나사부 손상 및 부식여부
계량저울	- 정상가동 점검
메 니 폴 더	- 외관상 파손 손상여부 - 연결동관 및 헤더밸브의 파손 및 손상여부 - 각 연결부위 가스 누설여부 - 각종게이지 작동여부
기화기	- 수온계 정상작동 - 수위계 정상수위 점검 - 압력게이지 및 온도게이지 정상 작동 여부 - 순환펌프 정상작동 여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 급수 및 드레인 배관 누설여부
가 스 필 터	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부 가스 누설여부
진 공 조절기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 이상소음 발생여부 - HETER 가열여부

2. 점검내용

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 투입기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 시량계 내 이물질 부착 유무 - 게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부
가 스 검지기	- 적정설치 댓수 및 부착위치 적정여부 - 가스검지기 정상작동 여부 - 저장실 가스누설시 긴급차단변 작동여부
중 화 설 비	- 가성소다 누설 및 오염여부 - 가성소다 농도 및 저장상태 - 펌프 및 흡입휀 가동상태 - 반응조 내 가성소다 분출확인
호이스트	- 법정검사 실시여부 - 정상작동여부 - 와이어 부식여부
안전장비	- 공기호흡기 공기압력 확인 - 적정수량 보유 여부 - 보관상태
소석회 살포기	- 정상가동 여부 - 소석회 보관량
안전관리자	- 법정 안전관리자 선임여부 - 안전관리자 적정인원 확보여부
각종검사	- 정기검사 및 자율검사 실시여부
보험	- 가스사고배상책임보험 가입여부
안전관리일지	- 안전점검일지 작성여부
안전교육	- 월 1회 실시여부
기타	- 염소가스 누출시 대비 안전관리 대책 수립여부

2014. 4.  .

점검자 : 직 공업6급    성명:  김유선  (인)

공업8급    성명:  정광필  (인)

기계운영7급 성명:  박준호  (인)

액화염소 시설 점검표 (정수장)

1. 일반현황

업 소 명	뚝도아리수정수센터	대 표 자	소 장	전화번호	대표전화 02-3146-5500
소 재 지	서울특별시 성동구 왕십리로 27

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 용 기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 용기검사기간 경과 점검 - 용기 나사부 손상 및 부식여부
계량저울	- 정상가동 점검
메 니 폴 더	- 외관상 파손 손상여부 - 연결동관 및 헤더밸브의 파손 및 손상여부 - 각 연결부위 가스 누설여부 - 각종게이지 작동여부
기화기	- 수온계 정상작동 - 수위계 정상수위 점검 - 압력게이지 및 온도게이지 정상 작동 여부 - 순환펌프 정상작동 여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 급수 및 드레인 배관 누설여부
가 스 필 터	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부 가스 누설여부
진 공 조절기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 이상소음 발생여부 - HETER 가열여부

2. 점검내용

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 투입기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 시량계 내 이물질 부착 유무 - 게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부
급속분사교반기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 진공게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부
가 스 검지기	- 적정설치 댓수 및 부착위치 적정여부 - 가스검지기 정상작동 여부 - 저장실 가스누설시 긴급차단변 작동여부
중 화 설 비	- 가성소다 누설 및 오염여부 - 가성소다 농도 및 저장상태 - 펌프 및 흡입휀 가동상태 - 반응조 내 가성소다 분출확인
호이스트	- 법정검사 실시여부 - 정상작동여부 - 와이어 부식여부
안전장비	- 공기호흡기 공기압력 확인 - 적정수량 보유 여부 - 보관상태
소석회 살포기	- 정상가동 여부 - 소석회 보관량
안전관리자	- 법정 안전관리자 선임여부 - 안전관리자 적정인원 확보여부
각종검사	- 정기검사 및 자율검사 실시여부
보험	- 가스사고배상책임보험 가입여부
안전관리일지	- 안전점검일지 작성여부
안전교육	- 월 1회 실시여부
기타	- 염소가스 누출시 대비 안전관리 대책 수립여부

2014. 4.  .

점검자 : 직 공업6급      성명:  김유선  (인)

공업8급      성명:  정광필  (인)

기계운영7급   성명:  박준호  (인)

이산화탄소 시설 점검표

1. 일반현황

업 소 명	뚝도아리수정수센터	대 표 자	소 장	전화번호	대표전화 02-3146-5500
소 재 지	서울특별시 성동구 왕십리로 27

구분	점 검 항 목	점검결과
저장탱크	- 외관상 파손 및 손상여부 - 배관 연결배관 누설 및 부식여부
기화기	- 수온계 정상작동 - 수위계 정상수위 점검 - 압력게이지 및 온도게이지 정상 작동 여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 급수 및 드레인 배관 누설여부
투입기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부
안전관리자	- 법정 안전관리자 선임여부 - 안전관리자 적정인원 확보여부
각종검사	- 정기검사 및 자율검사 실시여부
보험	- 가스사고배상책임보험 가입여부
안전관리일지	- 안전점검일지 작성여부
안전교육	- 월 1회 실시여부
기타	- 염소가스 누출시 대비 안전관리 대책 수립여부

2. 점검내용

2014. 4.  .

점검자 : 직 공업6급      성명:  김유선  (인)

공업8급      성명:  정광필  (인)

기계운영7급   성명:  박준호  (인)