문서번호	정수과-266
결재일자	2018.1.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
협 조
	주무관

고압가스

안전관리규정 부분변경 (재심사) 계획

2018. 1.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스

안전관리규정 부분변경 (재심사) 계획

각 정수센터별 시행하고 있는 고압가스 누출사고를 대비한 비상훈련의

주기 및 참여기관에 대한 규정을 통일하여 감독기관의 검사 및 고압가스 안전관리에  만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 본부 수질과-179(2018.1.5.) 관련

□ 고압가스 안전관리법 제11조, 시행규칙 18조 (안전관리규정의

작성 및 변경 등)

Ⅱ		변경내용

□ 주요 변경사항

○ 종업원의 교육 및 훈련에 관한 사항

변경전	변경후	비고
제14조 (교육대상 및 방법) ① 교육대상은 자사의 종사원으로 하고 종사원의 교육은 정기교육과 특별교 육 대상으로 구분한다.	제14조 (교육대상 및 방법) ① 교육대상은 자사의 종사원으로 하고 종사원의 교육을 실시한다. 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분 하며 훈련은 비상훈련으로 실시한다. 다만, 재해발생대비 교육, 훈련과 비상 훈련이 겹치는 때에는 비상훈련으로 이를 갈음한다.	비상훈련조항 추가 및 중복시 비상훈련 대체조항

변경전	변경후	비고
③ 안전관리자가 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성· 비치한다.	③ 정기교육중 분기별 1회이상 재해발 생의 경우에 대비한 교육 및 훈련을 실시하며 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려하여야하며, 안전관리자는 교육책임자로서 교육을 실시하고 교육교재 및 자료를 작성 ·비치한다.	기존 ③,④항 통합
④ 교육과정중 매 분기별로 1회 이상 재해발생의 경우에 대비한 교육 및 훈련을 실시하며 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련활동에 안전관리총 괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다.	④ 비상훈련은 매 반기별로 1회 이상 재해 및 위해발생 상황을 가정한 훈련으로 실시하며, 비상훈련중 1회는 소방서· 군부대 등 유관기관과의 합동훈련으로 련으로 실시한다.	비상훈련조항 신설(훈련주기 및 참여기관명시)

○ 기타 사항: 안전조직도, 비상연락망/유관기간 신고체계(별첨 참조)

Ⅲ		재심사절차 및 기관

□ 재심사절차

○ 서류접수(안전관리규정 3부 제출 및 검사수수료 결제)→심사      완료후 심사필 안전관리규정 2부 수령→ 1부는  광진구청 환경과

제출, 1부는 자체보관

□ 심사기관

○  한국가스안전공사 서울동부지사 (검사부)

Ⅳ		행정사항

□ 행정사항

○ 소요예산: 78,100원(부가세 포함, 심사수수료율표 별첨)

○ 예산과목: 상수도사업비용-영업비용-정수비-일반운영비(사무관리비)

○ 지출방법: 법인카드결제후 정수과 계좌 입금처리

붙 임 : 1.   고압가스 안전관리규정 개정(안) 통보 공문 1부.

2. 구의정수센터 고압가스 안전관리규정(개정전) 1부.

3. 구의정수센터 고압가스 안전관리규정(개정안) 1부.

4. 안전관리규정 심사수수료율표.  끝.