위 치	강서소방서 현장대응단 지하 기계실
고장내역	보일러 배관 연결부 누수
사 진		사 진
위 치	강서소방서 현장대응단 지하 기계실
고장내역	온수 순환펌프 1개 고장
사 진		사 진