소방장비 고방발생 현황

장비명(건명)	열화상 카메라	관리부서		현장대응단 구조대
고 장 일 시	2017. 10. 25.	장 소		이촌동 재활용 센터
모 델 명	열화상 카메라 / FLIP K2
조 치 사 항	써반 A/S 수리의뢰 예정
원인 및 상태	- 액정 유리 및 액정 파손
담당자 의견	- 액정 유리 및 액정 파손 교체수리(A/S)
그 밖의 사 항
동일 부분 고장 발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	해당 없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 10월 26일 장비담당자 소방교 성명 : 신 형 일 (인) 장비확인자 소방위 성명 : 김 호 영 (인)

고장발생 사진