씽크대배관막힘발생보고

일    시 : 2015년 10월 17일 14:00분경

고장부위 : 씽크대 배수관

발생경위 : 2015년 10월 17일 점심때 식당조리사가 1달전부터 씽크대 배수가 잘 되지 않는다고  하여 배관이 막힘으로 판단하여 씽크대 배관 확인하였으나 막힘이 없어 식당 씽크대 바로 밑인 2층 구급대기실 천장확인결과 화장실까지 평형으로 연결되어 있으며 화장실 세면대 위부분에서 20cm정도 위로 올라가 오수관과 연결된 것을 확인함.따라서 양재119안전센터 완공이후 현재까지 음식물 등이 2층 배관에 쌓여 응결로 인하여 막힌것으로 사료됨

조치사항 : 고장발생보고 및 견적 의뢰중

3층 식당 씽크대 배수관 바로 밑 2층 구급대기실 천장 부위

2층 화장실 세면대 윗부분