고장발생 보고서(인화점측정기 동점도계)

장비명(건명)	인화점측정기 (동점도계)	관리부서		현장대응단 재난조사분석팀
고 장 일 시	2022. 7. 20.	장 소		화재 증거물 감정센터
조 치 사 항	- 고장발생보고 및 수리 견적 의뢰
원인 및 상태	- 인화점 측정기 동점도계(Smart Viscometer) 측정값 오류
담당자 의견	- Calibration 클리닝 및 수리 등 A/S 요청
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 7월 20일 담당자 소방위 김준식 확인자 소방령 홍현기