구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		구급차CCTV	관리부서	동작소방서 현장대응단
고장일시		2017. 1. 10.	장 소	구급차내
조치사항		수리업체(GMS)의뢰
원인 및 상태		구급차CCTV 화면출력장치 불량(원인파악중) *녹화 가능한 상태
담당자의견		수리업체(GMS) 방문하여 확인 점검
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 1월 10일 계 급 소방교 성 명 김 희 태 (인)

CCTV화면 출력안됨