구급장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		구급차CCTV	관리부서	동작소방서 현장대응단
고장일시		2016. 7. 26.	장 소	구급차내
조치사항		수리업체(GMS)의뢰
원인 및 상태		구급차CCTV 저장장치중 잠금열쇠부분 탈락하여 ON/OFF 및 잠금장치 미작동
담당자의견		배송업체를 이용한 수리업체(GMS)의뢰하여 수리요청(메인업체 오텍)
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역		담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 7월 26일 계 급 소방교 성 명 김 희 태 (인)

잠금장치 탈락부분