〔개정 - 별지5호〕

고장발생 보고서

장비명(건명)	가스렌지 2대	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2019. 05. 31.	장 소		중부소방서 구내식당
조 치 사 항	장비 노후로 교체 요청
원인 및 상태	○ 연소 중 가스 누설
담당자 의견	○ 노후로인한 부식으로 교체 필요
그 밖의 사 항	○ 물 품 명 : 가스렌지 2대(탕렌지, 높은렌지)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2019. 05. 31. 장비담당자 계급 : 소방교 성명 : 민영준