고장발생 보고서
장비명(건명)	Plazma 소독기	관리부서		목동119안전센터
고장일시	2018.08.28.	장 소	목동119안전센터 감염관리실
조치사항	Plazma 소독기 오일 및 필터교체.
원인 및 상태	Plazma 소독기 오일 및 필터교체 기간 만료 인접.
담당자의견	현장방문 교체.
※ 사진첨부