보이는소화기 고장발생보고서

장비명(관리번호)	거리형 보이는소화기 90-251-2020-거13 (관리번호165)	관리부서		면목119안전센터
발 견 일 시	2021.01.06.	위 치		사가정로 397 사가정시장 기둥
발 견 방 법	의용소방대원 119기동대순찰시 발견
세 부 내 역	보이는 소화기함 문외관 일부 찌그러짐 및 바닥고정볼트 파손 (보이는 소화기함 사용가능함)
기 타	전문업체 수리요함
현 장 사 진(지도)

보이는소화기 고장발생보고서

장비명(관리번호)	거리형 보이는소화기 90-251-2020-거15 (관리번호170)	관리부서		면목119안전센터
발 견 일 시	2021.01.06.	위 치		면목로39길 8
발 견 방 법	의용소방대원 119기동대순찰시 발견
세 부 내 역	보이는 소화기함 문외관 경첩(아래) 용접부위 파손 (보이는 소화기함 사용가능함)
기 타	전문업체 수리요함
현 장 사 진(지도)