보일러 고장발생 보고서

○ 발생일자 : 2019. 10. 21.(월)

○ 식 구 분 : 지하식

○ 설치위치 : 신당119 안전센터 보일러실

○ 사용여부 : 사용불가

○ 고장내역 : 2019. 10. 21. 온수가 나오지 않아 휴게실 내 보일러 전원 스위치를 확인해보니 에러코드 “점검 01”가 발견되였고

보일러실 내 보일러 기기 전원부를 켜도 가스가 공급되지 않고 있음. 현재 온수 및 난방이 전혀 되지 않고 있으며

동계기간이라 신속한 고장수리 요망

■ 고장사진