청사시설(수관건조대) 고장발생 보고서
		담당자	2팀장		센터장		결재
장비명(건명)	수관건조대	관리부서		중화119안전센터
고장일시	2016.01.20. 10:00경	장소		후정
조치사항	수관건조 지장없도록 수관건조대 사용 및 AS기사 점검요청
원인 및 상태	수관건조대 Limit 스위치, 스위치 Bracket 작동 불능
담당자의견	제조사의 점검에 따라 부품교환 및 수리
그 밖의 사항	제조사의 점검 후 수리를 요함
동일 부분 고장발생 내역
보고일	고장내역			담당자		비고
내용없음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 1월 20일 관리담당자 소방위 송 문 섭 (인) 중랑소방서장 귀하