【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지하식)	신-279호	종로구 사직로1마길 2 (종로구 행촌동 210-180)	소화전 스핀들 고장(잠금불량)		사용가
2014. 10. 09. 소방용수시설 일제조사중 종로구 사직로1마길 2(행촌동 210-180)에 위치한 지하식 소화전(신-279호)의 “소화전 스핀들 고장(잠금불량)으로 수리를 요청합니다.
2014년 10월 29일 확인자 신교119안전센터 소방장 인홍진

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 사직로1마길 2(행촌동 210-180)
주변사진	고장사진