【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	신-327호	종로구 자하문로19길 16 (종로구 옥인동 2-21)	제수변 스핀들 고장(누수)		사용가
				(복명자)
				소속 : 신교119안전센터 성명 : 소방장 최정원
소방위 이성종외 5명은 2014. 10. 14. 소방용수시설 일제조사중 종로구 자하문로19길 16(옥인동 2-21)에 위치한 지상식 소화전(신-327호)의 “제수변 스핀들 고장(누수)으로 인해 사용가”로 고장발생 보고합니다.
2014년 10월 29일 확인자 신교119안전센터 소방위 이성종

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로19길 16(옥인동 2-21)
주변사진	고장사진